|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv i opis** | **Naziv proizvođača (popunjava ponuditelj)** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Cijena po jedinici mjere u HRK (bez PDV-a)** | **PDV (%)** | **Ukupni iznos u HRK bez PDV-a** |
| 1 | **ELEKTRIČNI KREVET**  **SPECIFIKACIJA:**  Bočne stranice dvodjelne  Dužina:213-223 cm  Širina 104-106 cm  Najniži/najviši položaj40/80 cm  Težina kreveta 84-94 kg  Maksimalna težina pacijenta 135 kg  Sa madracem (20 kg) i dodatcima (15 kg)  Ukupno opterećenje:170 kg  Opterećenje trapeza:80 kg  Najteži dio kreveta:20 kg  Električna kategorija:klasa II  Stupanj buke:manje od 65 db  Ručni kontroler: da  Maksimalna visina madraca 12-18 cm |  | kom | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **TRAPEZ SA RUKOHVATOM**  **SPECIFIKACIJA:**  **Nosač s hvataljkama(trapez)kod uzglavlja kreveta s rotirajućim trianglom**  **Mogućnost prilagodbe visine nosača**  **Termoplastični ergonomski trapez sa prilagodljivim pojasom** |  | kom | 6 |  |  |  |

UKUPNI IZNOS PONUDE U HRK (bez PDV-a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IZNOS PDV-a u HRK \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"UKUPNI IZNOS PONUDE U HRK (sa PDV-om) „ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DATUM: POTPIS I PEČAT PONUDITELJA: