| Redni broj | Naziv i opis | Naziv proizvođača (popunjava ponuditelj) | Jedinica mjere | Količina | Cijena po jedinici mjere u HRK (bez PDV-a) | PDV (%) | Ukupni iznos u HRK bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specifikacija antidekubitalnog madraca za nepokretne korisnike DIMENZIJE: Dužina:200 cm Širina:90 cm Debljina:16-18 cm Maksimalno opterećenje 120-140 kg Jezgra madraca izrađena od poliuretanske pjene Madrac treba imati navlaku na patent,antialergijska,antibakterijska,ne propušta tekućinu,osigurava protočnost zraka,periva u perilici na 95C ,brisanje antiseptikom Visokog elasticiteta,struktura otvorenih ćelija za prozračnost i elastičnost. |  | kom | 12 |  |  |  |

NAPOMENA:   u ponudi obvezno poslati katalog proizvoda sa fotografijom i certifikatima koji dokazuju gore navedene karakteristike.

UKUPNI IZNOS PONUDE U HRK (bez PDV-a)                           ______________________________________________________________

IZNOS PDV-a u HRK                                       _______________________________________________________________

"UKUPNI IZNOS PONUDE U HRK   (sa PDV-om) „                    _______________________________________________________________

DATUM:											POTPIS I PEČAT PONUDITELJA: