|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv i opis** | **Naziv proizvođača (popunjava ponuditelj)** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Cijena po jedinici mjere u EURO (bez PDV-a)** | **PDV (%)** | **Ukupni iznos u EURO bez PDV-a** |
| 1. | **MEDICINSKI KREVET**OSNOVNE ZNAČAJKEUkupna duljina: 212 cmUkupna širina: 101 cmDuljina podnice: 200 cmŠirina podnice: 90cmPodešavanje po visini od 40-80 cmMaksimalno opterećenje 185 kgTežina kreveta makimalna 95 kgKut između sekcije leđa i ležišta: 0-74Kut između sekcije natkoljenice i ležišta:0-34Kut izmeđusekcije podkoljenice i sekcije za sjedenje:0-26Motor: 230 WOprema:trapez |  | kom | 10 |  |  |  |

UKUPNI IZNOS PONUDE U EURO (bez PDV-a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IZNOS PDV-a u EURO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"UKUPNI IZNOS PONUDE U EURO (sa PDV-om) „ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 DATUM: POTPIS I PEČAT PONUDITELJA: