|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv i opis** | **Naziv proizvođača (popunjava ponuditelj)** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Cijena po jedinici mjere u EURO (bez PDV-a)** | **PDV (%)** | **Ukupni iznos u EURO bez PDV-a** |
| 1. | **MEDICINSKI KREVET**  OSNOVNE ZNAČAJKE  Ukupna duljina: 212 cm  Ukupna širina: 101 cm  Duljina podnice: 200 cm  Širina podnice: 90cm  Podešavanje po visini od 40-80 cm  Maksimalno opterećenje 185 kg  Težina kreveta makimalna 95 kg  Kut između sekcije leđa i ležišta: 0-74  Kut između sekcije natkoljenice i ležišta:0-34  Kut izmeđusekcije podkoljenice i sekcije za sjedenje:0-26  Motor: 230 W  Oprema:trapez |  | kom | 10 |  |  |  |

UKUPNI IZNOS PONUDE U EURO (bez PDV-a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IZNOS PDV-a u EURO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"UKUPNI IZNOS PONUDE U EURO (sa PDV-om) „ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DATUM: POTPIS I PEČAT PONUDITELJA: