## Prilog br. III Troškovnik
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA
DR. FILIPA POTREBICE 2A
34 000 POŽEGA
PRILOG BR. III: TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ZA SANACIJU KUPAONICE ( SOBA 314)
Ev.br.nabave: N-16/24
Ponuditelj:
OBVEZNO POPUNITI SVE STAVKE TROŠKOVNIKA
Red. br. | OPIS RADA | Jedinica mjere | Količina | Cijena stavke po jed.mjere u EUR, bez PDV-a | Ukupna cijena stavke u EUR bez PDV-a
A | B | C | D | E | F=D*E
1. | Demontaža postojećih sanitarija (tuš kada, WC školjka, tuš kabina, umivaonik,držača i ostalog) | kom | 1 |  | 0
2. | Demontaža vodovodnih i odvodnih instalacija | kom | 1 |  | 0
3. | Poravnavanje podnih i zidnih površina (krpanje zidova i izrada nadbetona) premazivanje impregnacijom sa potrebnim materijalom | m² | 20 |  | 0
4. | Nabava i ugradnja odvodnih cijevi sa izvodima za priključak tuš kade, WC školjke, umivaonika i podnog sifona, uključujući sav potrban materijal i priključenje na postojeću mrežu | kom | 1 |  | 0
5. | Nabava i ugradnja vodovodnih cijevi (PVC zelene) uključujući 2 mrežna ventila 1/2 (topla i hladna voda na postojećoj mreži), 3 ventila 1/2 x 3/8 i ostali potreban materijal | kom | 1 |  | 0
6. | Nabava i postavljanje zidnih keramičkih pločica prve klase (po izboru investitora) sa fleksibilnim ljepilom, početnim i završnim pvc lajsnama i završnim fugiranjem i svim potrebnim materijalom. | m² | 17 |  | 0
7. | Nabava i postavljanje podnih protukliznih pločica prve klase dim. cca 30 x 30 cm (po izboru investitora) sa flexsibilnim ljepilom i završnim fugiranjem sa svim potrebnim materijalom | m² | 3 |  | 0
8. | Nabava i ugradnja tuš kade 80x80 podzidana, sa inox vratima, tuš zavjesom, nosačem tuš zavjese i materijalom za montažu (po izboru investitora) | kom | 1 |  | 0
9. | Nabava i ugradnja miješalice (inox jednoručna) za tuš kadu, kliznim držačem tuša i materijalom za montažu | kom | 1 |  | 0
10. | Nabava i ugradnja keramičkog umivaonika 560 mm sa sifonom, stupnom dvoručnom mješalicom keramičkom i potrebnim materijalom za montažu i priključak | kom | 1 |  | 0
11. | Nabava i ugradnja WC školjke keramičke standardne, s vijcima i potrebnim materijalom za montažu i spajanje na postojeći odvod | kom | 1 |  | 0
12. | Nabava i ugradnja vodokotlića (visoka montaža ) sa svim potrebnim materijalom za priključak | kom | 1 |  | 0
13. | Nabava i ugradnja držača za sapun sa potrebnim materijalom za montažu | kom | 2 |  | 0
14. | Nabava i ugradnja držača za ručnik sa potrebnim materijalom za montažu | kom | 2 |  | 0
15. | Nabava i ugradnja nosača za toalet papir sa potrebnim materijalom za montažu | kom | 2 |  | 0
16. | Montaža postojećih kupaonskih ormarića sa potrebnim priborom za montažu | kom | 1 |  | 0
17. | Odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala | kom | 1 |  | 0
Cijena ponude bez PDV-a: |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a:
Ukupna cijena ponude s PDV-om: |  |  |  | 0
NAPOMENA: U Troškovniku je obvezno obuhvatiti sve troškove za kompletnu sanaciju kupaonica (demontažu i ponovnu montažu instalacije vode, kanalizacije, keramike i sanitarija u kupaonicama te izradu nadbetona, saniranje i ravnanje zidova kao i troškove putovanja i odvoza otpadnog materijala na deponiju)
MJESTO I DATUM: |  |  |  | POTPIS I PEČAT PONUDITELJA: