## Grupa 1
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA
DR. FILIPA POTREBICE 2A
34 000 POŽEGA
Prilog br. II.a) TROŠKOVNIK za predmet nabave: KUHINJSKA OPREMA
grupa 1) Topla kupka, evidencijski broj nabave: N-22/24
Ponuditelj:
OBVEZNO POPUNITI SVE STAVKE TROŠKOVNIKA
Red. br. | Naziv proizvoda i karakteristike | Naziv proizvođača proizvoda (obavezno popuniti): | Jedinica mjere | Predviđena (okvirna) količina OD 01.01.2025. DO 31.12.2025. | Cijena stavke po jed.mjere u EUR, bez PDV-a | Cijena stavke za planirano razdoblje (predviđena-okvirna količinaxcijena stavke po jed.mjere) u EUR, bez PDV-a
A | B | C | D | E | F | G=E*F
1. | Topla kupka linijska ( dimenzije proizvoda 1800x800x900), - negrijani ormarić - kapacitet 5GN 1/1 - radna površina i postolje izrađeno od inoxa 304 - mogućnost regulacije visine - električni priključak - dostava i montaža - električni priključak: 1N 230V 50Hz; 2,8 kW Tip: LKT 18048 |  | kom | 1
| Cijena ponude bez PDV-a (EUR): |  |  |  |  | 0
| IZNOS PDV-a (EUR): |  |  |  |  | 0
| Ukupna cijena ponude s PDV-om (EUR): |  |  |  |  | 0
MJESTO I DATUM: Potpis i pečat ponuditelja:

## Grupa 2
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA
DR. FILIPA POTREBICE 2A
34 000 POŽEGA
Prilog br. II.b) TROŠKOVNIK za predmet nabave: KUHINJSKA OPREMA
grupa 2) Plinska nagibna tava, evidencijski broj nabave: N-22/24
Ponuditelj:
OBVEZNO POPUNITI SVE STAVKE TROŠKOVNIKA
Red. br. | Naziv proizvoda i karakteristike | Naziv proizvođača proizvoda (obavezno popuniti): | Jedinica mjere | Predviđena (okvirna) količina OD 01.01.2025. DO 31.12.2025. | Cijena stavke po jed.mjere u EUR, bez PDV-a | Cijena stavke za planirano razdoblje (predviđena-okvirna količinaxcijena stavke po jed.mjere) u EUR, bez PDV-a
A | B | C | D | E | F | G=E*F
1. | PLINSKA NAGIBNA TAVA 80lit, dimenzije proizvoda: 800 x 930 x 875, - 4 inox štapna plamenika ukupne snage 20,0kW - nehrđajući čelik AISI 304 20/10 scotch brite obrada - kontrola temperature 100 - 300 *C, - priključak plina i vode - dostava i motaža - Ukupna priključna snaga plina 20,0kW, - tlak plina : tekući plin 3000Pa, - zemni plin: 2000 Pa - Priključak plina: R 1/2", - priključak vode: R 1/2" Tip:PTN80_ 80/90 - mogućnost regulacije visine |  | kom | 1
| Cijena ponude bez PDV-a (EUR): |  |  |  |  | 0
| IZNOS PDV-a (EUR): |  |  |  |  | 0
| Ukupna cijena ponude s PDV-om (EUR): |  |  |  |  | 0
MJESTO I DATUM: Potpis i pečat ponuditelja: